# EYEYE I-MAXX Silicon Hydrogel

Miesięczne soczewki kontaktowe

silikonowo-hydrożelowe

do dziennego noszenia

| Materiał silikonowo-hydrożelowy – wydłużony komfort noszenia. Asferyczny kształt – brak zniekształceń obrazu. Zaokrąglone i odwiedzione krawędzie – brak podrażnień oka. Wysoka transmisja tlenu. Filtr UV chroniący oko przed słońcem. Dostępne w opakowaniach po 6 szt. |  |
| --- | --- |

### SOCZEWKI EYEYE I-MAXX SH - SPECYFIKACJA

Uwodnienie: 46%

Materiał: Enfilcon A

Grubość: 0.08 mm (-3.00 D)

BC: 8.5 (asferyczna)

Dia: 14.2

Dk/t: 125

Całkowity zakres mocy od -0.25 do -12.00 D:

od  -0.25 do   -6.00 (co 0.25 D),

od  -6.50 do -12.00 (co 0.50 D).