# EYEYE Daily UV

| Jednodniowe soczewki kontaktowe z filtrem UV |  |
| --- | --- |
| Soczewki jednodniowe. Filtr UV – ochrona oka przed słońcem. Grubość 0,07 mm – nie czujesz, że je nosisz. Tradycyjny sprawdzony materiał soczewkowy. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Dostępne w płaskich opakowaniach po 32 szt. |  |

### SOCZEWKI EYEYE Daily UV - SPECYFIKACJA

Uwodnienie 58 UV: 58%

Materiał: Filcon II

Grubość: 0.11 mm (-3.00 D)

BC 58: 8.6 (minus)

Dia: 14.2

Dk/t: 22.3

Całkowity zakres mocy od -10.00 do +8.00 D:

od  -0.50 do   -6.50 (co 0.25 D),

od  -7.00 do -10.00 (co 0.50 D),

od +0.50 do  +6.50 (co 0.25 D),

od +7.00 do  +8.00 (co 0.50 D).